# 关于体重秤的调查问卷

##### 问：体重秤单位1般是多少

答：体重秤1般是以拿者

千克

为单位的啊。

比如你站在体重秤上，指针指向40这个数字，就是你岩敏圆的体重是

40千克，80斤。

、、、、嗯。希望我的回答是正确的。由于你用粗塌

- 多少来问，应当是问单位是甚么吧？

答：体重秤一滑清般是以公斤为单位的啊。

比如你站在体信数前重秤上，指针指向“40”这个数字，就是你的体重是40公斤，80斤。

- 、、、、嗯。希望我毕盯的回答是正确的。因为你

答：答：刚买了个亏枯西格玛1909的销键洞码表,在设置体重的时候不它是以斤为单位还是

体重秤单位一般是多少:

- 答亮明：体重秤单位一般是多少体重秤一般是以公斤为单位的埃

答：下面老正铅蠢师要进行一个小调查——你们自己举陪的体重是多少吗？

- 当我们计量人的体重时，一般用“千克”做单位，如果用体重秤来激如作单位，体重

答：答：棚明香山体重秤、美妙体重秤、企鹅体重秤、百利达体重秤、天晟体重秤br

体重秤单位一般是明闭多少

- 因为你用“多少”来问，应该是问单位是什激和裂么吧？

##### 问：谁知道调查问卷的信度和效度是怎么回事？

答：信度就是测验的可靠性，也就是每次测量结果是否都差不多。

效度就是测验结构的有效性，也就是一套测试是否测量了它要测量的液告余内容。

举例：

一个人买一个电子称，站上去测量，这个时候电子秤的数字就是信度，单位就是效度。

不管这个称准不准，友猜假如我每次上去显示的数字都差不多，都在50左右，说明信度高，因为它测的“数值”稳定。

但是，明知道自己体重不止50KG那么重，（比如60KG）所以肯定这个结果是错的，那么就意味着这个秤效度有问题，比闹滚如说这个秤被人去皮了或者其他设置什么的。

- 希望能帮到你，楼上回答也很不错！

答：信度与效度可以简单的概括为“桥闹两斤白糖”，两斤是信度，白糖是效度。如果测出来的是一斤半或者是两厘米，那就说明信度有问题。如果测出来的是盐巴或者大米，不是我们想要的白糖，那就是效度的问题。

信度分类：

1、重测信度：同一个量表在不同时间测量结果的一致性程度。如果一个今天称是两斤，但是明天称就成了一斤半，那说明前消卖信度不高。

2、折半信度。把测量项目用一定的方法分成两半，分别加以测量，得到结果的相关性。把两斤分为两个一斤，如果分别测出来是1斤和一斤半，说明折半信度有问题。

3、评定者间信度：不同的评定者使用相同工具，所得结果的一致程度。几个人用相同的称分别称，如果全部都是或者接近两斤，说明评定者信度高。

4、复本信度。多个测量工具之间的相关性。如果用这个牌子的称是两斤，用另外一个同样牌子的称也是两斤，说明复本信度较高。

效度分类慧逗：

1、表面效度。经验观察测量的结果就是要测量的指标。看上去像白糖，我们主观认为就是白糖，当然也可能是洗衣粉或者盐巴。

2、内容效度。相关行业专业的检验结果。邀请相关权威专家的评定是不是白糖。

- 3、结构效度。测量工具的测量属性如何。从白糖的味道、颜色、化学结构等各个方面做全方位的测量评价和论证。

##### 问：体重秤数字乱跳是不是坏了?

答：体重秤数字乱跳不是坏了，原因如下：

1、密封不好，盒内湿度过大可造成数字跳变不稳，打开接线盒观察是否有水珠或潮气，通过晾晒或用吹风机吹干，故障即可排除，必要时更换接线盒。

2、传感器损坏或发生漂移时，也可造成数字跳变不稳，一般情况下，予以更换即可解决问题。

3、电源电压不稳，如果未加稳压电源，超出仪表的正常工作电压范围，会出现数字跳变现象，所以zui好配置一个稳压电源。

体重秤的使用维护：

1、使用的时候 为了确保准确，使用前最好先测试一下电量是否充足。

2、双脚一定要平衡，确保数值凯圆的准确。

3、机械式的健康秤最的是指针会偏位，需要经常调整，确保指针准确，最好也在使用前留意逗碧调整。

4、一定要保管好，尤其是电池电量不足的时候及时的更换，以免氧化。

5、长时间不使用的话，把电池取出。

6、不要跌碰，这样会使数据不准确，调整指针的时候不要过于快。

- 以上内容参考

本文来源: https://www.lw166.cn/article/8199b7f71f94688f12e0613f.html